2025年度球墨铸铁管采购项目

招标文件

招标序号：浙建航招〔2025〕009号

招标人（盖章）丽水市供排水有限责任公司

法定代表人或授权负责人：

招标代理机构（盖章）   浙江建航工程咨询有限公司

法定代表人：

编制时间：二〇二五年二月

目      录

第一部分  投标人须知	2

第二部分  招标公告	5

第三部分  投标须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件	8

（四）开标	13

（五）评标	14

（六）合同的授予	16

第四部分  合同主要条款	17

第五部分  招标采购内容及要求	24

第六部分   附件（投标文件格式）	27

第七部分  评标办法及评标细则	39

第一部分  投标人须知

投标须知表一：

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度球墨铸铁管采购项目 |  |  |  |
| 2 | 建设地点 | 位于丽水市城区 |  |  |  |
| 3 | 招标联系人 | 郭玲玲、瞿庆荷 |  | 电 话 | 2139703 13357080820、13059698588 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |  | 组织方式 | 委托代理 |
| 5 | 招标代理机构 | 资质等级 | 甲级 | 法定代表人 | 陈仙琴 |
| 6 | 招标范围 | 球墨铸铁管DN100～DN1200、管件DN100～DN1200采购。具体详见招标文件。 |  |  |  |
| 7 | 投标人 主要条件 | 1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力； 2、投标人应具有生产球墨管及合作生产配件及橡胶圈能力； 3、球墨铸铁管符合ISO2531：2005（E）K9系列国际标准(或符合GB/T13295-2019国家标准)，管件符合国家标准。 |  |  |  |
| 8 | 投标最高限价 | 具体详见招标文件，投标报价超过最高限价的作废标处理。 |  |  |  |
| 9 | 质量要求 | 达到国家相关规定质量验收合格标准 |  |  |  |
| 10 | 承包方式 | 专业承包 |  |  |  |
| 11 | 交货期要求 | 管材交货期要求：招标人发出供货通知信息后七日内供货。 管件交货期要求：招标人发出供货通知信息后二十日内供货。 |  |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 人民币伍万元，在投标截止时间前缴纳，具体详见前附表三。 |  |  |  |
| 13 | 投标有效期 | 投标截止时间起 90 日历天 |  |  |  |
| 14 | 投标文件份数 | 正本一套，副本陆套 |  |  |  |
| 15 | 投标文件 递交方式 | 递交至：浙江建航工程咨询有限公司 地 址： 丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼1205室 接收人：浙江建航工程咨询有限公司(招标代理机构) 投标截止时间：2025年3月17日 09 时 30 分（北京时间） |  |  |  |
| 16 | 开标、评标 | 时间：同投标截止时间 地点： 浙江建航工程咨询有限公司 |  |  |  |
| 17 | 评标办法 | 综合评标法，详见本招标文件。 |  |  |  |
| 18 | 履约保证金 | 人民币肆拾万元，在签订合同前交纳,可采用现金、银行保函或工程保险保单或担保保函。 |  |  |  |
| 19 | 开标时，投标人必须携带样品，样品要求全新的，并要求：管材为DN150离心球墨铸铁管不小于60CM（带承口）；管材横切面不可作任何修饰，管件为DN150*900承插弯头1只（且要求管件铸字）。 投标人未携带样品的或未按规定提供样品，样品分为差。中标单位的样品不退还，留存作为日常管材进货比对。 |  |  |  |  |

投标须知表二：

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标公告 | 2025年2月25 日 | 浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/） |
| 2 | 发放招标文件 | 2025年2 月 25日起 | 获取方式 书面索取：浙江建航工程咨询有限公司 |
| 3 | 现场踏勘 | 自行前往 | 项目所在地 |
| 4 | 投标人提交 异议时间 | 投标截止时间10日前 | 提交方式： 1、传真：0578-2152625 2、书面递交：浙江建航工程咨询有限公司 |
| 5 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15日前 | 获取方式：书面索取：浙江建航工程咨询有限公司 |
| 6 | 招标人发布紧急公告时间和媒介 | 投标截止时间5日前 |  |
| 7 | 交纳投标保证金 | 同投标须知表一 | 具体事宜详见招标文件 |
| 8 | 投标文件 截止时间 | 同投标须知表一 | 投标文件递交至：浙江建航工程咨询有限公司 |
| 9 | 开标时间 | 同投标须知表一 | 浙江建航工程咨询有限公司 |
| 10 | 预中标公示 | 公示3个工作日 | 浙江建航工程咨询有限公司 |
| 11 | 发中标通知书 | 公示结束后 | 书面发送给中标单位。 |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内 | 丽水市供排水有限责任公司 |
| 13 | 投标保证金的退还 | 按浙江建航工程咨询有限公司有关规定执行 |  |

投标须知表三：

重要事项说明

| 序号 | 事项 | 解释说明或注意事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标时必须到场的人员 | 法定代表人持法定代表人资格证明书原件和有效身份证明原件参加 或委托代理人持授权委托书和有效身份证明原件参加。 | 详见招标文件 |
| 2 | 开标时必须提交的原件 | - 企业法人营业执照（副本）； - 生产许可证（或生产产品鉴定书或检验报告）。 - 投标人认为需要提交的其他资料 |  |
| 3 | 投标保证金 | 交纳事项： （1）投标保证金缴纳方式电汇、转账，提交时注明（开户行全称）。 收款单位名称：浙江建航工程咨询有限公司 账号：551031913500015 开户行：台州银行股份有限公司丽水分行 注：需备注项目名称（简称）或项目招标序号 （2）保证金缴纳须在投标截止时间前提交，并确保收款人的户名、账号、开户行及金额等内容准确无误；以电汇、转账提交的，以到帐时间为准； （3）保证金的退还：执行浙江建航工程咨询有限公司保证金退还规定。 | 具体金额详见招标文件 |
| 4 | 投标文件编制注意事项 | 按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章 | 详见招标文件 |

第二部分  招标公告

招标序号：浙建航招〔2025〕009号

一、项目简介：

丽水市供排水有限责任公司拟采购一批球墨铸铁管，由于对所需要采购的数量暂时无法确定，因此对每个规格型号的球墨铸铁管及管件的单价进行招标，现采用公开招标的方式择优选择供货商。浙江建航工程咨询有限公司受业主委托具体负责本项目的招标事宜。

二、根据《丽水市工程建设项目招标投标管理办法》和《丽水市勘察设计、监理及设备采购类项目“评定分离”招标评标操作细则 》规定，并结合项目的实际，本项目采用“评定分离”的方法确定中标单位。

三、招标内容：

球墨铸铁管DN100～DN1200、管件DN100～DN1200；

本项目共分一个标段，共选取两家入围供货商。

结算办法：在2025年3月-12月供货期限内，不考虑市场价格波动的影响，结算单价以两家入围供货商中各规格型号单价低的报价作为结算价，数量按实际供货量进行结算。

- 四、申请人资格：

1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人应具有生产球墨管及合作生产配件及橡胶圈能力；

3、球墨铸铁管符合ISO2531：2005（E）K9系列国际标准(或符合GB/T13295-2019国家标准)，管件符合国家标准。

- 五、资格审查方式：资格后审（具体详见招标文件）

六、招标文件索取方式:

1、本项目招标公告发布网站为：浙江建航工程咨询有限公司网（http://www.zjjhzx.cn/）。

2、领取时间：2025年2月25日起至投标截止时间止（每天上午8:30—12:00，下午14:30—17:00，节假日除外）联系代理机构领取。

联系人：陈晨静   联系电话：13235886665

2、投标截止时间：2025年 3 月17日  9  时 30  分。

3、递交至：浙江建航工程咨询有限公司（丽水市万丰北路72号金贸大厦12楼1205会议室）

七、联系人：

招 标 人：丽水市供排水有限责任公司       招标代理人：浙江建航工程咨询有限公司

通讯地址：丽水市环城北路155号           地  址：丽水市万丰北路72号金贸大厦12楼

联 系 人：郑峰                           联 系 人：郭玲玲、瞿庆荷

电    话：13666564560                    电话/传真：0578-2139703、2152625

本公告发布时间： 2025 年2 月 25 日

第三部分  投标须知

（一）总则

1、工程概况（见“投标须知前附表一”）

2、有关单位和机构

2.1业主单位：丽水市供排水有限责任公司

2.2招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

3、报价范围

3.1列入本次报价范围：由于对所需要采购的数量暂时无法确定，因此对每个规格型号的球墨铸铁管及管件的单价进行招标。在供货期限内，不考虑市场价格波动的影响，供应商自行考虑并承担风险费用。

4、招标方式

4.1本次招标实行公开招标的方式。

4.2根据《丽水市工程建设项目招标投标管理办法》和《丽水市勘察设计类、设备采购类项目“评定分离”招标评标操作细则 》规定，并结合项目的实际，本项目采用“评定分离”的方法确定中标单位。

5、投标人资格

5.1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

5.2、投标人应具有生产球墨管及合作生产配件及橡胶圈能力；

5.3、球墨铸铁管符合ISO2531：2005（E）K9系列国际标准(或符合GB/T13295-2019国家标准)，管件符合国家标准。

- 6、投标费用

6.1投标人在投标活动中的有关准备工作、现场踏勘、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用。

7、交货期要求

管材交货期要求：招标人发出供货通知信息后七日内供货。

管件交货期要求：招标人发出供货通知信息后二十日内供货。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）本招标文件总目录所列内容；

（2）招标人在招标期间的所有补充文件(包括招标答疑纪要、对招标文件的澄清或修改内容)。

除上述所列内容外，招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人均无任何约束力。

9、现场踏勘与招标答疑

9.1现场踏勘由投标人自行前往。

9.2投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间10日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过书面形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。

- 招标文件的修改

10.1 在投标截止时间前 15天的任何时候，招标人可通过在书面形式发布补充文件的形式通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人及时领取，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。

10.2为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。

10.3当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

11、招标文件的效力

招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

12、投标文件的语言及度量衡及货币单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

12.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.3投标货币为人民币。

13、投标文件的组成

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

13.1商务文件

①投标函；

②投标报价表；

③投标保证金；

④资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

⑤证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

⑥招标文件要求提供的其它内容。

13.2资信技术文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法定代表人授权委托书

（3）制造厂家的授权书（若是代理公司投标）

（4）质量管理体系证书和银行出具的资信证书（复印件）

（5）产品鉴定证书或生产许可证或检验报告（复印件）

（6）涉及到评分的资料（复印件）

（7）其它及投标人认为需要提交的其他资料。

（8）技术部分的目录自拟

（9）提供各种规格管材、管件的重量壁厚对应表（含偏差率值）

14、投标内容填写说明

14.1 投标书格式：投标人须按照第13.1、13.2规定的内容分别编制装订成册（即，投标文件分别装订成“商务文件”、 “资信技术文件”两部分）。

14.2 投标文件份数：一式七份（一正六副），投标文件的正、副本封面应有相关“正本”、“副本”字样的标记。

14.3 投标文件不得涂改和增删。

14.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

14.5 投标书和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人须按招标文件的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.6 规格性能偏离表及建议：投标设备如与招标设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离表》及建议书。

15、投标报价：

15.1投标人应在投标书中标明，本合同拟提供货物和服务的单价和总价。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。如单价和总价不符，以单价为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

15.2按提供的报价表的内容分项填写。

15.3投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

15.4投标价中标明的价格应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。

15.5工程最高限价

本工程采购的各种型号的材料的单价设有最高限价，投标人所报材料单价不得高于最高限价，投标人所报材料单价高于最高限价的作废标处理。最高限价如下:

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN100 | 吨 | 7237 |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN150 | 吨 | 6464 |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN200 | 吨 | 6464 |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN300 | 吨 | 5728 |
| 5 | 球墨铸铁管 | DN400 | 吨 | 5650 |
| 6 | 胶圈 | DN100 | 只 | 16-20 |
| 7 | 胶圈 | DN150 | 只 | 21-26 |
| 8 | 胶圈 | DN200 | 只 | 28-32 |
| 9 | 胶圈 | DN300 | 只 | 43-48 |
| 10 | 胶圈 | DN400 | 只 | 68-73 |
| 11 | 管件 | 管件DN100-DN250 | 吨 | 10421-11776 |
| 12 | 管件 | 管件DN300-DN700 | 吨 | 9963-11258 |
| 13 | 管件 | 管件DN800-DN1000 | 吨 | 10728-12123 |
| 14 | 管件 | 管件DN1200 | 吨 | 11802-13336 |
| 15 | 球墨铸铁管 | DN500 | 吨 | 5650 |
| 16 | 球墨铸铁管 | DN600 | 吨 | 5650 |
| 17 | 球墨铸铁管 | DN800 | 吨 | 5650 |
| 18 | 球墨铸铁管 | DN1000 | 吨 | 5650 |
| 19 | 球墨铸铁管 | DN1200 | 吨 | 5821 |
| 20 | 胶圈 | DN500 | 只 | 100-105 |
| 21 | 胶圈 | DN600 | 只 | 138-143 |
| 22 | 胶圈 | DN800 | 只 | 330-335 |
| 23 | 胶圈 | DN1000 | 只 | 518-523 |
| 24 | 胶圈 | DN1200 | 只 | 755-758 |
| 25 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN100 | 吨 | 7702 |
| 26 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN150 | 吨 | 6926 |
| 27 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN200 | 吨 | 6926 |
| 28 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN300 | 吨 | 6194 |
| 29 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN400 | 吨 | 6116 |
| 30 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN500 | 吨 | 6116 |
| 31 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN600 | 吨 | 6116 |

15.6投标应以人民币报价。

16、投标保证金

16.1具体见“投标须知表”

16.2投标人应按招标文件规定交纳投标保证金。否则，招标人将不接受其投标文件。如发生以下情况，投标保证金将被没收：

（1）在投标有效期内撤回投标书的；

（2）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款，在规定期限内拒签合同的；

（3）未能按要求提交履约保证金的。

（4）投标人弄虚作假，不诚信投标的。

17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。

17.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

17.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

18、投标书的效力

18.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按招标文件要求密封；

（2）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（3）法定代表人或授权委托人未签字或未加盖单位公章；

（4）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（6）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议。

（7）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（8）没有按招标文件的要求提供投标保证金或提交投标保证金的方式不符合招标文件规定的；

（9）投标报价超过最高限价的；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（11）与招标文件有重大偏离的投标文件；

（12）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

（13）国家和省另有规定属无效投标文件的。

19、投标文件的递交

19.1投标人应派专人按投标须知前附表中规定的时间和地点将投标书送达给招标人。招标人将记录投标书送达时间。凡超过投标截止时间送达的投标书，招标人将不予受理，并按无效标进行处理。

19.2投标文件的密封和标记

（1）投标人应将投标文件的 “商务文件”、 “资信技术文件”分别单独密封在投标文件密封袋里。

（2）所有投标文件均应在外密封袋上注明下列识别标志：

a、招标序号；

b、项目名称；

c、投标人的名称（加盖公司公章）

d、投标文件名称（标记“商务文件”或 “资信技术文件”）

e、2025年   月   日   时  分开标,此时间以前不得开封。

（3）如果投标文件没有按上述规定加写标记和密封，招标人将有权拒收。

（四）开标

20、开标

20.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点（或按招标文件相关条款通知延长的时间）公开开标，并邀请所有投标人参加。

20.2法定代表人参加开标会议的需携带法人资格证明书及有效身份证明原件，委托授权人参加开标会议的需携带本人有效身份证明原件、授权委托书原件；否则应被拒绝参加投标。

20.3提交“投标人须知前附表三”要求递交的证件原件以供核对投标文件中的复印件，投标人未提交上述原件或提交的原件不能证明其达到投标资格或提交的原件与复印件不一致的作废标处理。

20.4按本招标文件规定确定为无效的投标文件，将不予送交评审。

20.5开标程序：（具体见第七部分）

20.6招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

20.7若宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

20.8招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

（五）评标

21、评标会议

21.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。

21.2评标委员会依据有关规定组织。

22、评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

22.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23、投标文件的澄清

23.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。

23.2有关澄清或说明，投标人应采用书面形式进行回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其委托授权人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。

23.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性的内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

23.4拒绝招标人的通知到场进行答疑和澄清或不派人员进行答疑和澄清的，导致评标委员会无法对其投标进行评议的，将被作为废标处理。

24、投标文件的初步评审

24.1开标后，招标人将组织评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；

（2）价格构成有无计算错误；

24.2初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，并修改单价；

24.3 初审时如发现投标设备与招标设备在规格、技术参数、性能、质量、交货期、付款方式等有重大偏离，其投标文件将被拒绝。

24.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25、投标文件的评审

25.1评标委员会由招标人组建。评标委员会由5人及以上的单数成员组成，严格按照相关规定组建。

25.2评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，采用招标文件确定的评标方法对投标文件进行定性评审，并根据评标委员会综合评审意见，在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐3名投标人（不进行名次排序）进入定标程序，并提交评标报告。

25.3定标委员会成员数量为5人。

定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

25.4定标委员会对整个定标工作负总责，独立行使定标权，实行公开、公平、公正定标，接受监管部门的全程监督。

25.5、定标方法

采用投票法（具体详见招标文件第六部分）确定2名中标候选人。

25.6中标候选人名单进行公示。投标人或者其他利害关系人，对中标结果有异议的，应在公示期间向招标人提出书面异议，招标人自收到异议之日起3日内作出答复。在作出答复之前，应当暂停下一程序的招标投标活动。

对评标结果提出异议是投诉的前置条件，未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关法律、法规规定或招标人未在规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）和《丽水市进一步规范招标投标市场管理若干规定的通知》等有关规定，以书面形式向招标人提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。

没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。

（六）合同的授予

26、履约担保

26.1合同协议书签署前，中标人应按前附表规定的金额提交履约担保；

26.2如果中标人不能按本须知第26.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

27、合同授予标准

27.1本工程的合同将授予按本须知第25.6条款所确定的中标人。

28、授予合同（签约）

28.1投标人自接到中标通知书后7天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书各项条款、询标记录等，与招标人签订合同。

28.2 推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，在原招标文件内容没有实质性修改的情况下，开标时间可以缩短，但自招标文件发出之日起不少于3日。

29、投标保证金的退还

除中标候选人外，其他投标人的投标保证金在确定中标候选人后退还。

30、知识产权

30.1所有投标文件，评标后不予退回。招标人有权在评标、定标结束后公开展示所有投标方案成果。

30.2本招标文件由招标单位及招标代理机构负责解释。

31、招标服务费

招标代理服务费由中标人支付，中标人在收到中标通知书的同时向招标代理机构支付，招标代理服务费为叁万陆仟元整，每家中标人各支付壹万捌仟元整。

第四部分  合同主要条款

一、签署合同的要求

1、中标人必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同；

2、签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起 7 日内；

3、所签订的合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标

人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、中标人应在合同签订前，向招标人提交人民币肆拾万元作为履约保证金，缴纳方式详见招标文件内容。

二、合同条款

合同编号：

签订地点：

签订日期：   年  月  日

供方（即卖方）：

需方（即买方）：

供需双方经协商，一致同意订立如下条款：

1.产品名称及金额

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注：该中标单价不含2.5%采保费。

2.质量要求：

2.1产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关标准规范、建筑施工规范及招标文件技术要求。

2.2卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保管材的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

2.3根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出相关的索赔要求。

2.4卖方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如因质量问题，需方需根据实际情况紧急处理，采取替代性措施或防止损失进一步扩大的措施，因该行为产生的相关费用由供方承担。

2.5如果卖方产收到通知后，在投标承诺期内没有弥补缺陷，买方可采取必要补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

2.6 因卖方侵权导致买方对第三人承担赔偿责任的，买方有权全额向卖方追偿；由此导致的所有维权费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、鉴定费、律师费、差旅费等）由卖方承担

３．技术标准

按国家有关最新标准和招标文件技术要求。

4.免费保修期限

自产品调试合格正常运转之日起一年，也可按招投标双方约定的规定执行(如招投标双方响应时间超过调试合格正常运转一年，则按招投标文件执行)。

5.交货（图）和交工验收时间

按招标文件要求

6.交货地点

按招标文件要求。

7.装运通知

发货前一个星期将有关情况书面通知买方。

8.包装

除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按有关标准及防护措施进行包装，这类包装应适合长途运输、防潮、防震、防锈及耐野蛮装卸，以确保货物不致因上述原因受损，使之安全到达工地。任何因包装不妥所造成的损失，概由供方承担。

9.合同生效

经供需双方授权代表签字盖章后，合同生效。

10.合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得由单方任意变化或修改。

11.技术资料

合同签订后  日之内，供方应正式提供前期施工设计所需管材基础图及土建等相关技术文件。

12.验收标准

按本合同第2、3条验收。

验收方法及索赔：

12.1货物运抵现场后，供需双方及有关部门按供货范围清单验收，若与合同不符或损坏，供方应立即补足或更换全新同规格产品，需方保留向供方索赔的权利。

12.2系统经调试运行后，由供方、需方及有关部门共同对产品按验收标准进行总体验收，若因供方产品质量问题及安装时出现的产品质量问题，验收不合格，供方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由供方负担，需方保留向供方索赔的权利。

13.售后服务

13.1若质量保证期内出现产品设计及制造的质量问题，供方应及时免费修理或更换，如发生较大质量问题则质量保证期顺延。

13.2在质量保证期满后，供方仍应提供售后服务，负责产品的终身维修和备品备件的供应。

13.3由于供方产品质量问题，而给予需方造成重大损失，供方应作相应的赔偿。

14.结算方式

14.1合同生效后，待本合同第12.1条执行后一个月内支付所供货款总额的40%；剩余60%货款三个月内付清，履约保证金转为产品质量保证金，产品质量保证金在质保期一年到期后一个月内结清。中标人需开具增值税专用发票（税率13%）进行货款结算。若投标方愿意提供更优惠的付款条件，请在投标书中说明。

15.违约责任

除不可抗力外，如供方不按期交货，每延期一天，按该期货款金额0.2%支付违约金直至交货为止，但违约金累计总额不应超过该期货款总额；如因需方原因中途退货，按该期货款总值10%支付违约金；如供方产品质量不符合标准，应按该期货款总值10%支付违约金，同时需方保留索赔的权利，有权要求供方赔偿损失（该损失包括但不限于供方产品质量不符合标准引起的直接损失，以及工期延误损失、可能产生的鉴定费、诉讼费用、律师费用等），并有权要求退货或要求供方更换符合标准的货物。

没有按照需方供货的，需方有权单方面取消供方的供货资格并没收履约保证金且取消供方下一年度该项目的投标资格，并承担需方的一切损失。

如供方在合同履行过程中有其他违约行为，需方可没收履约保证金；双方合同继续履行的，供方应在十日内补足履约保证金。

16.解决合同纠纷的方法

任何一方可向需方所在地有管辖权的人民法院提出起诉。

17、补充条款

需方指定的每年度两次材料检测所产生的全部费用由供方负责（如检测不合格须负责复检费用）。

18.其它

18.1本合同正本一式四份，供需双方各执二份。

18.2下列文件是构成本合同不可分割的部分。

A.招标文件及其补充文件；

B.中标人提交的投标文件及其修正书；

C.询标过程中中标人所承诺的并经招标方确认的书面答复和承诺；

D.中标通知书；

E.合同和技术协议书。

前后文件有矛盾时，同一文件按排列顺序在前者为主，不同文件按文件形成时间以后者为准。

供    方：                         需    方：

地    址：                         地    址：

授权代表：                         授权代表：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

电    话：                        电    话：

传    重：                        传    真：

邮    编：                        邮    编：

税    号：                        税    号：

附件1：

丽水市工程项目建设廉政合同

工程项目名称：

发包单位名称（甲方）：

承包单位名称（乙方）：

为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

第一条   甲方乙方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。

（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。

第二条  甲方的责任

在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；

（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。

（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 甲乙双方约定：本合同由丽水市纪委（监察局）负责监督执行。

第五条 违约责任

（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。

（二）乙方如有违反本合同行为的，根据《丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第六条 本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。

第八条 本合同一式    份，由甲、乙    方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位（盖章）：                             乙方单位（盖章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

年    月                                      年    月    日

第五部分  招标采购内容及要求

一、招标采购内容：

| 编号 | 名称 |  | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 |  | DN100 | 吨 |
| 2 | 球墨铸铁管 |  | DN150 | 吨 |
| 3 | 球墨铸铁管 |  | DN200 | 吨 |
| 4 | 球墨铸铁管 |  | DN300 | 吨 |
| 5 | 球墨铸铁管 |  | DN400 | 吨 |
| 6 | 胶圈 |  | DN100 | 只 |
| 7 | 胶圈 |  | DN150 | 只 |
| 8 | 胶圈 |  | DN200 | 只 |
| 9 | 胶圈 |  | DN300 | 只 |
| 10 | 胶圈 |  | DN400 | 只 |
| 11 | 管件 |  | 管件DN100-DN250 | 吨 |
| 12 | 管件 | 管件DN300-DN700 |  | 吨 |
| 13 | 管件 | 管件DN800-DN1000 |  | 吨 |
| 14 | 管件 | 管件DN1200 |  | 吨 |
| 15 | 球墨铸铁管 | DN500 |  | 吨 |
| 16 | 球墨铸铁管 | DN600 |  | 吨 |
| 17 | 球墨铸铁管 | DN800 |  | 吨 |
| 18 | 球墨铸铁管 | DN1000 |  | 吨 |
| 19 | 球墨铸铁管 | DN1200 |  | 吨 |
| 20 | 胶圈 | DN500 |  | 只 |
| 21 | 胶圈 | DN600 |  | 只 |
| 22 | 胶圈 | DN800 |  | 只 |
| 23 | 胶圈 | DN1000 |  | 只 |
| 24 | 胶圈 | DN1200 |  | 只 |

本次采购招标中所需的T型输水胶圈均采用三元乙丙（EPDM）橡胶制作，且需符合以下相关技术要求：

（1）橡胶密封圈型式：T型；

（2）橡胶密封圈识别代码：WA（冷饮用水）；

（3）橡胶密封圈硬度等级：软胶部分为50 IRHD，硬胶部分为90 IRHD；

（4）橡胶密封圈物理性能要求符合GB/T21873—2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》相关要求；

（5）橡胶密封圈尺寸偏差满足GB/T21873—2008及GB/T13295—2013《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》相关要求；

（6）橡胶密封圈必须满足GB5749-2006《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》有关要求；

（7）橡胶密封圈生产企业必须具有进口臭氧仪、进口应力松弛仪、微型国际硬度计、炭黑分散仪等关键QC质量检测设备，每年至少一次型式试验，并保证每一产品性能合格；

（8）交货时应提供的技术文件：性能测试报告、产品检验报告和质量证书；

（9）产品应有以下标志：公称尺寸、制造厂商的识别标志、生产日期、橡胶种类的缩写；

（10）所有橡胶密封圈均应以装入塑料编制袋，并标明规格及数量。且本次招标中的T型输水胶圈建议为马鞍山宏力橡胶制品有限公司，廊坊市际华新兴橡胶制品有限公司，际华三五一七橡胶制品有限公司。

二、技术要求

1、用球墨铸铁制成，应具有良好的抗腐蚀性能。

2、可延性铸铁管的材质为铁素体基体的球墨铸铁。

3、可对铸铁管进行切割、钻孔和机械加工。

4、表面质量不存在任何足以妨碍其使用的缺陷。

5、力学性能符合下表的规定。

| 公称直径 DNmm | 抗拉强度 RmN/mm2 | 屈服强度 Rp0.2N/mm2 | 延伸率% | 硬度HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-1200 | ≥420 | ≥270 | ≥10 | ≤230 |

6、管材外壁必须有镀锌防腐，锌层含量必须在≥130 kg/m2 。喷锌标准为ISO8179，内衬水泥标准为ISO4179。

凡与饮用水接触的输配水设备和防护材料不得污染水质，管网及其末梢水水质必须符合GB5749-2022的要求。

7、水泥砂浆内衬应符合GB/T17457最新规定，内衬水泥砂浆在养护28d后的抗压强度不应小于50Mpa。

8、水泥砂浆内衬环氧密封层球墨铸铁管应符合GB/T32488-2016相关规定。

三、相关标准

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准：

1、管线符合ISO2531：2005（E）K9系列国际标准(或符合GB/T13295-2019国家标准)，管件符合国家标准。水泥砂浆内衬环氧密封层球墨铸铁管符合GB/T32488-2016标准，管件符合国家标准。

2、球墨铸铁管为Ｔ型接口，K9级，有效长度6米，几何尺寸标准；球墨铸铁管DN1200为Ｔ型接口，K9级，有效长度为6米或8.15米，几何尺寸标准。

3、压力试验应符合下表规定。

| 公称直径DNmm | 试验压力Mpa | 最高试验压力Mpa |
| --- | --- | --- |
| 100-300 | 6 | 10 |
| 350-600 | 5 | 8 |
| 700-1000 | 4 | 6 |
| 1200 | 2.7 | 2.7 |

四、其他要求

1、投标人应具有生产球墨铸铁管及合作生产配件及橡胶圈的能力；

2、管材供货时按工程的实际用量分批供应，并按投标单价按实用量结算，所报价格一年内有效。

3、交货方式：为运输到工地现场或招标人仓库的价格（包括运费和装卸费）。

4、管材交货期要求：招标人发出供货通知信息后七日内供货。

管件交货期要求：招标人发出供货通知信息后二十日内供货。

5、对规格为DN100~DN300的管材需进行打包供货。

6、中标人需开具增值税专用发票（税率13%）。

7、招标人指定的每年度两次材料检测所产生的全部费用由中标单位负责（如检测不合格须负责复检费用）。

注：投标人的产品要求必须符合招标文件的技术要求，否则做废标处理。

第六部分   附件（投标文件格式）

一、商务投标文件格式

__________________________________项目

投 标 文 件

（商务文件）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目   录

①投标函；

②投标报价表；

③投标保证金；

④资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

⑤证明投标人提供的货物及其辅助服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定；

⑥承诺书

⑦招标文件要求提供的其它内容。

投标文件格式

格式1：

投  标  函

致：                                （招标人）

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人            （姓名，单位，职务）代表投标人                            （单位，地址）提交下述文件正本壹份，副本     份。

１．投标函

２．由投标人出具的金额为          元的投标保证金。

３．投标报价表

４．投标人资格证明文件（企业营业执照、法人代表授权书等）

５．招标文件要求投标人提交的其它文件及资料

据此书，签字人兹宣布同意如下：

①对货物的投标合计为人民币               （大写）。

②管材供货期为：                                 。

管件供货期为：                                 。

③根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④本投标自投标截止之日起60天内有效。

⑤如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意招标人没收投标保证金。

⑥同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑦与投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

开户银行：

帐    号：

投标人代表姓名：

投标人名称：

公    章：

日    期：

格式2

投标材料分项报价表

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 投标报价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN100 | 吨 |  |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN150 | 吨 |  |  |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN200 | 吨 |  |  |
| 4 | 球墨铸铁管 | DN300 | 吨 |  |  |
| 5 | 球墨铸铁管 | DN400 | 吨 |  |  |
| 6 | 胶圈 | DN100 | 只 |  |  |
| 7 | 胶圈 | DN150 | 只 |  |  |
| 8 | 胶圈 | DN200 | 只 |  |  |
| 9 | 胶圈 | DN300 | 只 |  |  |
| 10 | 胶圈 | DN400 | 只 |  |  |
| 11 | 管件 | 管件DN100-DN250 | 吨 |  |  |
| 12 | 管件 | 管件DN300-DN700 | 吨 |  |  |
| 13 | 管件 | 管件DN800-DN1000 | 吨 |  |  |
| 14 | 管件 | 管件DN1200 | 吨 |  |  |
| 15 | 球墨铸铁管 | DN500 | 吨 |  |  |
| 16 | 球墨铸铁管 | DN600 | 吨 |  |  |
| 17 | 球墨铸铁管 | DN800 | 吨 |  |  |
| 18 | 球墨铸铁管 | DN1000 | 吨 |  |  |
| 19 | 球墨铸铁管 | DN1200 | 吨 |  |  |
| 20 | 胶圈 | DN500 | 只 |  |  |
| 21 | 胶圈 | DN600 | 只 |  |  |
| 22 | 胶圈 | DN800 | 只 |  |  |
| 23 | 胶圈 | DN1000 | 只 |  |  |
| 24 | 胶圈 | DN1200 | 只 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、最多保留2位小数。

| 其他报价书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 投标报价 | 产地 |
| 1 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN100 | 吨 |  |  |
| 2 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN150 | 吨 |  |  |
| 3 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN200 | 吨 |  |  |
| 4 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN300 | 吨 |  |  |
| 5 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN400 | 吨 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN500 | 吨 |  |  |
| 7 | 水泥砂浆内衬环氧密封层球墨管 | DN600 | 吨 |  |  |
| 如投标人有以上7个产品生产则须报价，且报价不得超过最高限价，如无生产可不报价。此部分报价不作为评分依据，如在中标年度中有以上产品需供货，则由2名中标人中有报价的投标人供货，如2家中标人均有报价则结算单价为两家中标人的平均单价；如只有一家中标人有报价则由该中标人供货，结算价以报价为准。 |  |  |  |  |  |

注：1、最多保留2位小数。

# 承诺书

我单位承诺：本单位无被认定有丽水市严重不良行为的，并且在本次投标中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理过程中，发现我公司存在以他人名义投标，或在企业资质、业绩及所提供的资料等方面存在弄虚作假情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人：         （签名或盖章）

日   期：    年   月   日

二、技术投标文件格式

__________________________________项目

投 标 文 件

（资信技术文件）

投   标   人（章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

目录

1、营业执照（复印件）

2、法定代表人授权委托书

3、制造厂家的授权书（若是代理公司投标）

4、质量管理体系证书和银行出具的资信证书（复印件）

5、产品鉴定证书或生产许可证或检验报告（复印件）

6、涉及到评分的资料（复印件）

7、其它及投标人认为需要提交的其他资料。

8、技术部分的目录自拟

9、提供各种规格管材、管件的重量壁厚对应表（含偏差率值）

资信内容页码索引表

| 序号 | 评审内容 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

技术内容页码索引表

| 序号 | 评分项目 | 所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)                                                                  代理人：（签字）

法定代表人：　　 (签字、盖章)

日期：          年       月      日

制造厂家授权书

致：

.                     （制造厂家名称）是根据国家法律正式成立的，其主要营业地点在                          （制造厂家地址）。并据此指定                          （贸易公司名称）为我们的真正合法的代理人进行下列活动。而该公司是根据国家的法律正式成立的，其主要营业地点在                      （贸易公司地址）。

此次投标，它代表我方办理                      （招标代理名称）第        号招标文件要求提供由我们生产或制造的货物有关事宜，并对我方具有约束力。

兹授予                                   （贸易公司名称）一切权利和职权，全权办理和履行上述所必需的、必要的和适当的事宜，并行使替代和撤消的权力。特此确认                          （贸易公司名称）或其正式授权代表据此办理一切合法事宜。

我方于        年   月   日签署本文，以此为证。

年  月   日接受。

贸易公司名称（盖章）：           制造厂家名称（盖章）：

法定代表人签字：                            法定代表人签字：

第七部分  评标办法及评标细则

一、评标、定标工作程序

（一）评标工作程序

1、评标准备

（1）评标委员会推荐产生评标委员会主任。

（2）组织学习熟悉评标办法，分工确定每位评标委员会成员评审重点。

（3）熟悉评标顺序。

2、对投标人资格审查

评标委员会集体审查投标人投标资格，对不符合条件的投标人，作出否决投标说明。

3、技术标评审

（1）评标委员会成员根据招标文件规定的评标办法，对各投标人的技术标各项内容进行认真评审，对每项指标给出评审意见（好、较好、一般、差），同时作出综合评审结论（好、较好、一般、差）。

（2）评标委员会成员根据分工，对某一重点指标作出文字评价。

4、技术标汇总

（1）由工作人员或评标委员会成员主任对各评标人员的评审结论进行汇总。

（2）确定各投标人技术标最终评审结论，当投标人技术标综合评价达到或超过半数的结论一致时，其结果即为最终评审结果。

（3）投标人技术标综合评价结论均未达到半数时，由评标委员会成员主任组织评委对该投标文件进行讨论分析，表决作出最终评审结果。

（4）技术标最终评审结果应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，汇总表上应当注明该不同意见。

5、资信标评审

由评标人员集体评审，得出评审结论（好、较好、一般、差）。

6、商务标评审

在综合评审中填写具体报价。

7、提交评标报告

（1）评标委员会填写综合评审意见，综合评审意见应填写各投标人技术标对比、资信标对比、优势特点、存在缺陷和问题、签订合同前应注意和澄清的事项等内容。

（2）评标委员会根据综合评审意见在所有未被否决的投标人中，择优向招标人推荐3名投标人（不进行名次排序）。

评标报告主要内容包括：基本情况和数据表，评标委员会成员名单，开标记录，符合要求的投标一览表，废标情况说明，评审内容一览表，经评审商务报价比较一览表，推荐的投标人名单，澄清、说明、补正事项纪要等。

（二）定标工作程序

1、招标人收到评标委员会的评标报告且公示后，择日召开定标会。

2、定标准备

（1）确定定标组长、唱票人、计票人。

（2）学习熟悉定标方法。

（3）发放中标候选人个人推荐票。

3、定标小组成员填写推荐票

各定标小组成员根据评标委员会提供的综合评审意见和评标报告，实名填写推荐选票，并具体说明推荐理由（如综合最佳、技术最佳、资信最佳、商务最佳、其他）。

4、定标委员会对推荐选票进行汇总，并填写中标候选人推荐汇总表。

5、中标候选人推荐产生后，定标委员会应当即制作定标报告提交给招标人。定标报告应包括定标委员会人员名单、定标过程、各成员推荐选票、中标候选人推荐情况及定标结果等内容。

6、开标现场公布评审汇总表，定标汇总表。

二、评分细则

（一）资信标评审

| 序号 | 评审内容 | 好 | 较好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证，环保体系认证： 企业通过国内ISO9001质量管理体系认证和国际环保体系ISO14001认证标准。2个的为好；1个的为一般；没有的为差。要求提供证书复印件加盖公章，原件备查。否则不得分。 |  |  |  |  |
| 2 | 企业信用评级： 近二年中即2023年度或2024年度任意年度银行出具的企业信用等级认定 “AAA”级为好，“AA”级为较好，“A”级为一般，没有的为差。要求提供证书复印件加盖公章，原件备查。否则不得分。 |  |  |  |  |
| 3 | 货物样品： 评标委员会根据投标人提供的样品对比进行综合评价（备注：根据提供样品的整体铸件质量、加工精度等，且要求国标图附在技术标书中） |  |  |  |  |

（二）技术标评审

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 好 | 较好 | 一般 | 差 |
| 1 | 管材具有权威部门出具的检测报告： 国家部级为好；省级为一般；省级以下的为差。 要求提供证书复印件加盖公章，原件备查。否则不得分。 |  |  |  |  |
| 2 | 品牌效应： 投标人在2021年—2024年期间浙江省内年度供货额在伍佰万以上的供货合同，提供6个及以上为好，4个为较好，2个为一般，其余为差（供货合同需提供原件，且单价供货合同需提供累计供货额证明）。 |  |  |  |  |
| 3 | 实验室认可证书： 投标单位具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。有为好。没有的为差。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标单位各类管配件的生产能力： 各类管配件由投标单位自行生产的为好， 各类管配件需联营厂生产或外协的为较好，其余为差。 中国铸造协会铸管及管件分会出具的证明文件为准。需提供原件，无原件不得分 |  |  |  |  |
| 5 | 投标单位管材的生产能力： 年生产能力达到80万吨（不含）以上的为好； 年生产能力达到65万吨（不含）—80万吨（含）的为较好； 年生产能力达到50万吨（不含）—65万吨（含）的为一般； 年生产能力50万吨（含）以下的为差。 中国铸造协会出具的证明文件为准。需提供原件，无原件不得分 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人具有生产球墨管顶管、拖拉管的能力，并提供由国家知识产权颁发的顶管、拖拉管国家专利证书。同时具有的为好，有一项的为较好，其余为差。 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所属企业参与国家标准起草者的为好，没有参与者为差。 |  |  |  |  |
| 8 | 服务、售后承诺： 提供管材的供货期服务、管材水压试验期服务及售后服务并有承诺。 评标专家根据技术对比进行综合评价。 |  |  |  |  |
| 9 | 根据企业生产工艺、生产设备的先进性（包括生产自动化，内外防腐技术、管材承受内水压力球化等方面）。 评标专家根据技术对比进行综合评价。 |  |  |  |  |
| 10 | 货款结算方式承诺： 投标人有作出对招标人更有利的货款结算方式承诺的。 评标专家根据技术对比进行综合评价。 |  |  |  |  |
| 11 | 质量承诺： 评标专家根据技术对比进行综合评价。 |  |  |  |  |
| 12 | 在浙江省内设立直属分支机构: 评标专家根据技术对比进行综合评价。 |  |  |  |  |
| 13 | 其它有利于招标人的且值得信任的承诺： 评标专家根据其有效性和可行性进行综合评价。 |  |  |  |  |

三、定标方法

采用投票法。定标委员会成员对评标委员会推荐的进入定标程序的投标人，以记名方式进行投票推选两名，并对票数进行汇总，以得票数最多的两名投标人为中标候选人。当出现投标人并列第二时，再以并列第二的投标人按上述方法，进行重新投票，确定其中一名中标候选人。

结算办法：在2025年3月-12月供货期限内，不考虑市场价格波动的影响，结算单价以两家入围供货商中各规格型号单价低的报价作为结算价，数量按实际供货量进行结算。

四、评标、定标保密

招标人应当采取必要的措施，保证评标、定标在严格保密的情况下进行。

五、评标、定标监督

评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须以书面形式提出充分的理由。